## 化学
实验室气瓶使用基本情况统计表
学院：（盖章）化学化工学院 | [5 empty] | 2019年 6 月 日
实验室名称 | 使用地点 | 气体种类 | 气体性质 | 气体数量 | 容积（L） | 供应商单位名称 | 供应商联系电话 | 购买日期 | 保管人 | 联系电话 | 是否有效固定 | 外观检查和状态卡 | 设置必要的气体报警装置 | 是否有钢瓶定期检验合格标识 | 及时关闭气阀
催化化学实验室 | 理化楼C811房间 | 氮气 | 不燃 | 5 | 40 | 大连化物所 | 84379176 | 2019-06-19 | 石雷 | 13591383406 | 固定链
催化化学实验室 | 理化楼C811房间 | 液氨 | 有毒 | 1 | 10 | 大连化物所 | 84379176 | 2019-07-19 | 石雷 | 13591383406 | 无
催化化学实验室 | 理化楼C811房间 | 氢(10%)-氩(90%) | 易燃 | 1 | 40 | 大连化物所 | 84379176 | 2018-08-19 | 石雷 | 13591383406 | 固定链
催化化学实验室 | 理化楼C811房间 | 氦气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连化物所 | 84379176 | 2018-06-19 | 石雷 | 13591383406 | 无
催化化学实验室 | 理化楼C811房间 | 二氧化碳 | 不燃 | 1 | 10 | 大连化物所 | 84379176 | 2018-08-19 | 石雷 | 13591383406 | 无
腐蚀电化学 | C806 | 氧气 | 助燃 | 1 | 36 | 大连化物所 | 84379176 | 2014年 | 王凤平 | 13804286136 | 固定链
腐蚀电化学 | C806 | 氮气 | 不燃 | 1 | 40.1 | 大连化物所 | 84379176 | 2014年 | 王凤平 | 13804286136 | 固定链
腐蚀电化学 | C806 | 二氧化碳 | 不燃 | 1 | 40.8 | 大连化物所 | 84379176 | 2014年 | 王凤平 | 13804286136 | 固定链
元素分析室 | 实验中心311 | 氦气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连浚枫气体公司 | 13591357665 | 2018-11-01 | 金郁 | 13804119868 | 无
元素分析室 | 实验中心311 | 氧气 | 助燃 | 1 | 40 | 大连浚枫气体公司 | 13591357665 | 2018-11-01 | 金郁 | 13804119868 | 无
X射线荧光光谱仪室 | 实验中心317 | 氩甲烷 | 可燃 | 1 | 40 | 大连浚枫气体公司 | 13591357665 | 2018-11-01 | 金郁 | 13804119868 | 无
X射线荧光光谱仪室 | 实验中心317 | 氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连浚枫气体公司 | 13591357665 | 2018-11-01 | 金郁 | 13804119868 | 无
ICP室 | 实验中心219 | 氩气 | 惰性 | 11 | 40 | 大连浚枫气体公司 | 13591357665 | 2119-06-01 | 王孝敏、冯辉 | 13079826978 | 无
气质联用仪室 | 实验中心308室 | 氦气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连浚飒气体化学品有限公司 | 0411-848939760 | 2017-06-01 | 苏芳 | 13804941058 | 无
气相色谱室 | 实验中心209室 | 氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 0411-84379176 | 2019-03-06 | 苏芳 | 13804941058 | 无
气相色谱室 | 实验中心209室 | 氦气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连光明特种气体有限公司 | 0411-84801200 | 2014-12-03 | 苏芳 | 13804941058 | 无
气相色谱室 | 实验中心209室 | 空气 | 助燃 | 1 | 40 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 0411-84379176 | 2018-11-04 | 苏芳 | 13804941058 | 无
气相色谱室 | 实验中心209室 | 氢气 | 易燃 | 1 | 40 | 大连光明特种气体有限公司 | 0411-84801200 | 2014-12-03 | 苏芳 | 13804941058 | 室外钢瓶间（砖混）
气相色谱室 | 理化楼C203 | 空气 | 不燃 | 1 | 1/3瓶 | 大连化物所 | 84379176 | 2015年 | 张德凤 | 13614265177 | 钢瓶柜
气相色谱室 | 理化楼C203 | 氮气 | 不燃 | 1 | 1/3瓶 | 大连化物所 | 84379177 | 2015年 | 张德凤 | 13614265177 | 钢瓶柜
钢瓶房 | B区一楼外 | 乙炔 | 易燃 | 1 | 3/4瓶 | 大连化物所 | 84379177 | 2018-11-01 | 张德凤 | 13614265177 | 室外钢瓶间（砖混）
中级无机化学实验室 | 理化楼C307 | 氮气 | 不燃 | 2 | 40 | 大连化物所 | 84379176 |  | 李晓辉 | 13942605900 | 无
分析测试室（二） | 理化楼B210 | 高纯氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连浚枫气体化学品有限公司 | 13591716990 | 2019-02-21 | 朱艳钰 | 13591130372 | 钢瓶架
分析测试室（二） | 理化楼B210 | 高纯氮气 | 不燃 | 2 | 40 | 大连浚枫气体化学品有限公司 | 13591716990 | 2019-05-07 | 朱艳钰 | 13591130372 | 钢瓶架
分析测试室（二） | 理化楼B210 | 高纯氦气 | 不燃 | 3 | 40 | 大连浚枫气体化学品有限公司 | 13591716990 | 2019-05-07 | 朱艳钰 | 13591130372 | 钢瓶架
分析测试室（二） | 理化楼B210 | 空气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连浚枫气体化学品有限公司 | 13591716990 | 2019-05-28 | 朱艳钰 | 13591130372 | 钢瓶架
分析测试室（二） | 理化楼B210 | 高纯氩气（空瓶） | 不燃 | 1 | 0 | 大连浚枫气体化学品有限公司 | 13591716990 | 2019-05-07 | 朱艳钰 | 13591130372 | 无
分析测试室（二） | 理化楼B210 | 高纯氮气（空瓶） | 不燃 | 1 | 0 | 大连光明特种气体有限公司 | 0411-84800860 | 2014-11-03 | 朱艳钰 | 13591130372 | 无
分析测试室（二） | 理化楼B210 | 二氧化碳（空瓶） | 不燃 | 1 | 0 | 大连光明特种气体有限公司 | 0411-84800860 | 2014-11-03 | 朱艳钰 | 13591130372 | 钢瓶架
物理化学基础实验室 | 理化楼3楼309房间 | 氮气 | 不燃 | 3 | 40 | 大连化物所公司 | 0411-84687306 | 2019-03-01 | 张文伟 | 13998509239 | 固定链
物理化学基础实验室 | 理化楼3楼314房间 | 氧气 | 助燃 | 3 | 40 | 大连化物所公司 | 0411-84687306 | 2019-03-01 | 张文伟 | 13998509239 | 钢瓶柜
吕成伟实验组 | B305 | 氩气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连大特气体有限公司 | 18842609472 | 2019.5.29 | 吕成伟 | 18004096216 | 固定链
有机化学研究室（四） | 理化楼C720 | 氮气 | 不燃 | 1 | 50 | 大连化学物理研究所气体供应中心 | 12097180 |  | 赵龙铉 | 13909846900 | 固定链
C520实验室 | 理化楼C区520房间 | 氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连化学物理研究所气体供应中心 | 13942097180 | 2014-09-01 | 徐缓 | 15998603259 | 固定链
有机化学研究室 | C715 | 氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连化物所 | 84379176 | 1905-07-09 02:10 | 于世钧 | 13084174358 | 固定链
有机化学研究室（三） | 7楼719房间 | 氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 化物所 | 0411-84379176 | 2017-04-26 | 李英俊 | 13942677199 | 钢瓶柜
有机化学研究室（三） | 7楼719房间 | 氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 化物所 | 0411-84379176 | 2017-04-27 | 李英俊 | 13942677199 | 钢瓶柜
有机化学研究室 | C706 | 氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连化物所 | 84379176 | 2017-09-04 | 闫杰 | 18941191000 | 固定链
有机合成科研室（一） | C703 | 氩气 | 不燃 | 2 | 5L |  |  | 2018-06-03 | 王华玉 | 18742033607 | 固定链
有机合成科研室（一） | C703 | 氮气 | 不燃 | 2 | 5L |  |  | 2018-10-12 | 王华玉 | 18742033607 | 固定链
有机 | B410 | 氮气 | 不燃 | 1 | 10 | 化物所气体库 | 84379176 | 2019.06.13 | 赵莹莹 | 13478692745 | 固定链
多孔功能材料实验室 | 理化楼C813 | 氮气 | 不燃 | 1瓶 | 40L | 中科院大连化物 所科纳公司 | （0411）8479176 | 2019-06-13 | 刘春艳 | 13840894806 | 固定链
光谱与结构实验室（一） | C713 | 氮气(永久气体) | 不燃 | 1 |  |  |  |  | 迟玉贤 | 15142329572 | 固定链
配合物型功能材料(二) | B401 | 氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 84379176 |  | 石玉坤 | 13500731179 | 固定链
配合物型功能材料(二) | B403 | 氮气 | 不燃 | 2 | 40 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 84379176 |  | 石玉坤 | 13500731179 | 固定链
配合物型功能材料(二) | B403 | 氦气 | 不燃 | 1 | 40 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 84379176 |  | 石玉坤 | 13500731179 | 无
配合物型功能材料(二) | B403 | 氩气 | 不燃 | 1 | 40 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 84379176 |  | 石玉坤 | 13500731179 | 无
配合物型功能材料(二) | B403 | 二氧化碳 | 不燃 | 1 | 40 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 84379176 |  | 石玉坤 | 13500731179 | 无
配合物型功能材料(二) | B403 | 合成气 | 易燃 | 1 | 40 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 84379176 | 2019-05-06 | 石玉坤 | 13500731179 | 固定链
配合物型功能材料(二) | B403 | 氧气 | 助燃 | 1 | 40 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 84379176 |  | 石玉坤 | 13500731179 | 无
无机材料化学实验室 | 理化楼B310 | 高纯氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连浚枫气体化学品有限公司 | 13591716990 | 2018-11-28 | 孙振刚 | 13052719088 | 气瓶架
催化研究室 | C712 | 氮气 | 不燃 | 2 | 40L | 大连大特气体有限公司 | 041186760160 | 2019.5.6 | 陆霆 | 18742598018 | 固定链
多酸与催化实验室 | 理化楼B606房间 | 氩气 | 不燃 | 3 | 40 | 中国科学院大连化学物理研究所 | （0411）84379176 | 2019.5.10 | 闫婧楷 | 18742598173 | 固定链
多酸与催化实验室 | 理化楼B606房间 | 高纯氩气 | 不燃 | 1 | 40 | 中国科学院大连化学物理研究所 | （0411）84379176 | 2019.3.5 | 闫婧楷 | 18742598173 | 固定链
多酸与催化实验室 | 理化楼B606房间 | 氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 中国科学院大连化学物理研究所 | （0411）84379176 | 2018.11.29 | 闫婧楷 | 18742598173 | 固定链
多酸与催化实验室 | 理化楼B606房间 | 混合气 | 不燃 | 1 | 40 | 中国科学院大连化学物理研究所 | （0411）84379176 | 2018.9.17 | 闫婧楷 | 18742598173 | 固定架
辽宁省新型材料制备与应用重点实验室 | 理化楼A122室 | 空气 | 助燃 | 1 | 40 | 大连浚枫气体化学品有限公司 | 13591716990 | 2019-05-07 | 张广宁 | 13942016450 | 固定链
辽宁省新型材料制备与应用重点实验室 | 理化楼A122室 | 氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连浚枫气体化学品有限公司 | 13591716990 | 2019-05-07 | 张广宁 | 13942016450 | 固定链
多孔复合功能材料实验室(三) | 理化楼B510 | 高纯氮气 | 不燃 | 2瓶 | 65 | 大连科纳科学技术开发有限责任公司 | 0411-84379176 | 2018-10-15 | 石鑫 | 13889429279 | 固定链
光电功能材料实验室 | B404 | 高纯氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 中国科学院大连化学物理研究所 | 84379176 | 2019.05.16 | 邢永恒 | 13889624978 | 固定链
分析化学研究所 | C819 | 氮气 | 不燃 | 2 | 50 | 大连化物所气体供应中心 | 13942097180 | 2006-09-01 | 李金祥 | 13998428535 | 专用存放区
生物无机实验室 | c507 | 氩气 | 不燃 | 1 | 40l | 中国科学院大连物理化学研究所 | 041184379176 |  | 吴晶、张琳 |  | 固定链
分析化学研究所 | C822 | 氮气 | 不燃 | 1 | 50 | 大连化物所气体供应中心 | 13942097180 | 2006-09-01 | 翁前锋 | 13194111158 | 固定链
电分析研究室 | C814房间 | 氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 上海减压器公司 | **** | 2019-03-05 | 赫春香 | 13609864598 | 固定链
膜分离实验室 | 理化楼C604房间 | 氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 中国科学院大连化学物理研究所 | （0411）84379176 | 16-11-24 | 陈冬菊 | 13889606352 | 固定链
备注： 1、填写气瓶性质栏，根据充装气体化学性质填写不燃、助燃、易燃、有毒。 2、填写“是否有效固定”栏目时，根据气瓶存放形式填写固定链、防爆柜、钢瓶柜、室外钢瓶间（砖混）、室外钢瓶间（铁板）、无。
Note on M3: 1、各种气瓶涂漆标志要正确，使用时必须直立放置，加以适当固定，防止倾倒。 2、气瓶应放置在通风良好的地方，防雨淋和日光曝晒，不应放置在焊割施工的钢板上及电流通过的导体上。 3、气瓶，尤其是瓶阀周围严禁沾有油脂等易燃物质；安装减压表时，要检查瓶阀和出气口内有无油脂等杂质。 4、气瓶严禁近火，乙炔瓶温不得超过40℃，液化气瓶温不得超过45℃，明火操作之间的距离大于10米，瓶阀带路不得漏气，严禁明火试漏。 5、确认“使用中”或“空”瓶状态。
Note on N3: 存有大量惰性气体或液氮、CO2的较小密闭空间，防止大量泄漏或蒸发导致缺氧，需加装氧气含量报警表
Note on O3: 向供应商索要——气瓶应定期在指定的单位进行检查，检测3年一次，表头至少6个月检测一次。
Note on P3: 瓶内气体不应全部用完，防止气体倒灌；不准将氧气代替空气或氧气作通风使用；气瓶装置的防爆紫铜片不准私自调换；气瓶用后要将气瓶阀关闭。

## 物理
物电学院实验室气瓶使用基本情况统计表
学院：（盖章）物理与电子技术学院 | [5 empty] | 2019年6 月 26日
实验室名称 | 使用地点 | 气体种类 | 气体性质 | 气体数量 | 容积（L） | 供应商单位名称 | 供应商联系电话 | 购买日期 | 保管人 | 联系电话 | 是否有效固定 | 外观检查和状态卡 | 设置必要的气体报警装置 | 是否有钢瓶定期检验合格标识 | 及时关闭气阀
材料物理实验室 | 理化楼A106房间 | 氩气 | 不燃 | 2 | 40 | 中国科学院大连化学物理研究所 | （0411）84379176 | 14-08-21 | 于东麒 | 13898459817 | 固定链、警示牌
材料分析实验室 | 理化楼A111房间 | 氩气 | 不燃 | 3 | 40 | 大连光明特种气体有限公司 | 84801200 | 15-06-02 | 李梦轲 | 13591183965 | 固定链、警示牌
材料物理实验室 | 理化楼A115房间 | 氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连大特气体有限公司 | 0411-86760160 | 10-02-15 | 李梦轲 | 13591183965 | 固定链、警示牌
材料物理实验室 | 理化楼A115房间 | 氩气 | 不燃 | 1 | 40 | 中国科学院大连化学物理研究所 | （0411）84379176 | 14-08-21 | 李梦轲 | 13591183965 | 固定链、警示牌
材料物理实验室 | 理化楼A115房间 | 氩气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连光明特种气体有限公司 | 84801200 | 11-07-05 | 李梦轲 | 13591183965 | 固定链、警示牌
材料物理实验室 | 理化楼A115房间 | 氢气 | 易燃 | 1 | 40 | 大连光明特种气体有限公司 | 84801201 | 06-04-18 | 李梦轲 | 13591183966 | 固定链、警示牌
材料物理实验室 | 理化楼A115房间 | 甲烷 | 易燃 | 1 | 40 | 大连光明特种气体有限公司 | 84801202 | 09-03-23 | 李梦轲 | 13591183967 | 固定链、警示牌
材料物理实验室 | 理化楼A115房间 | 硅烷 | 易燃 | 1 | 4 | 南京特种气体厂 | 025-52770077 | 04-06-04 | 李梦轲 | 13591183968 | 固定链、警示牌
材料物理实验室 | 理化楼A115房间 | 氨气 | 不燃 | 1 | 10 | 大连光明特种气体有限公司 | 84801200 | 08-11-09 | 李梦轲 | 13591183969 | 固定链、警示牌
材料物理实验室 | 理化楼A115房间 | 氧气 | 助燃 | 2 | 40 | 大连光明特种气体有限公司 | 84801201 | 10-06-21 | 李梦轲 | 13591183970 | 固定链、警示牌
材料物理实验室 | 理化楼A116房间 | 氩气 | 不燃 | 1 | 40 | 中国科学院大连化学物理研究所 | （0411）84379176 | 16-03-19 | 冯秋菊 | 13478923866 | 固定链、警示牌
材料物理实验室 | 理化楼A116房间 | 氧气 | 助燃 | 1 | 15 | 大连光明特种气体有限公司 | 84801200 | 17-01-08 | 冯秋菊 | 13478923866 | 固定链、警示牌
材料物理实验室 | 理化楼A116房间 | 氮气 | 不燃 | 2 | 40 | 大连保税区科利德化工科技开发有限公司 | 86-411-87318101 | 15-05-08 | 冯秋菊 | 13478923866 | 固定链、警示牌
材料物理实验室 | 理化楼A116房间 | 氩气 | 不燃 | 2 | 40 | 大连大特气体有限公司 | 0411-86760160 | 15-02-28 | 冯秋菊 | 13478923866 | 固定链、警示牌
材料物理实验室 | 理化楼A116房间 | 氧气 | 助燃 | 1 | 40 | 大连保税区科利德化工科技开发有限公司 | 86-411-87318101 | 15-05-08 | 冯秋菊 | 13478923866 | 固定链、警示牌
材料物理实验室 | 理化楼A116房间 | 氧气 | 助燃 | 1 | 40 | 大连保税区科利德化工科技开发有限公司 | 86-411-87318102 | 12-03-09 | 冯秋菊 | 13478923866 | 固定链、警示牌
材料物理实验室 | 理化楼A116房间 | 氧气 | 助燃 | 1 | 40 | 大连保税区科利德化工科技开发有限公司 | 86-411-87318103 | 14-04-08 | 冯秋菊 | 13478923866 | 固定链、警示牌
材料物理实验室 | 理化楼A116房间 | 氩气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连保税区科利德化工科技开发有限公司 | 86-411-87318104 | 15-07-10 | 冯秋菊 | 13478923866 | 固定链、警示牌
材料物理实验室 | 理化楼A116房间 | 氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连光明特种气体有限公司 | 84801200 | 14-10-24 | 冯秋菊 | 13478923866 | 固定链、警示牌
近代物理光谱实验室（一） | 理化楼A515房间 | 氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连光明特种气体有限公司 | 84801200 | 11-06-15 | 王玉新 | 13840915721 | 固定链、警示牌
近代物理光谱实验室（一） | 理化楼A515房间 | 氧气 | 助燃 | 1 | 40 | 大连光明特种气体有限公司 | 84801200 | 15-12-14 | 王玉新 | 13840915721 | 固定链、警示牌
备注： 1、填写气瓶性质栏，根据充装气体化学性质填写不燃、助燃、易燃、有毒。 2、填写“是否有效固定”栏目时，根据气瓶存放形式填写固定链、防爆柜、钢瓶柜、室外钢瓶间（砖混）、室外钢瓶间（铁板）、无。
Note on M3: 1、各种气瓶涂漆标志要正确，使用时必须直立放置，加以适当固定，防止倾倒。 2、气瓶应放置在通风良好的地方，防雨淋和日光曝晒，不应放置在焊割施工的钢板上及电流通过的导体上。 3、气瓶，尤其是瓶阀周围严禁沾有油脂等易燃物质；安装减压表时，要检查瓶阀和出气口内有无油脂等杂质。 4、气瓶严禁近火，乙炔瓶温不得超过40℃，液化气瓶温不得超过45℃，明火操作之间的距离大于10米，瓶阀带路不得漏气，严禁明火试漏。 5、确认“使用中”或“空”瓶状态。
Note on N3: 存有大量惰性气体或液氮、CO2的较小密闭空间，防止大量泄漏或蒸发导致缺氧，需加装氧气含量报警表
Note on O3: 向供应商索要——气瓶应定期在指定的单位进行检查，检测3年一次，表头至少6个月检测一次。
Note on P3: 瓶内气体不应全部用完，防止气体倒灌；不准将氧气代替空气或氧气作通风使用；气瓶装置的防爆紫铜片不准私自调换；气瓶用后要将气瓶阀关闭。

## 生物
生命科学院实验室气瓶使用基本情况统计表
学院：（盖章） | [5 empty] | 2019 年 5 月 16 日
实验室名称 | 使用地点 | 气体种类 | 气体性质 | 气体数量 | 容积（L） | 供应商单位名称 | 供应商联系电话 | 购买日期 | 保管人 | 联系电话 | 是否有效固定 | 外观检查和状态卡 | 设置必要的气体报警装置 | 是否有钢瓶定期检验合格标识 | 及时关闭气阀
七鳃鳗研究中心 | D区517房间 | 氮气 | 不燃 | 2 | 40 | 大连化物所 | 84379176 | 2012-12-01 | 勾萌 | 13942673656 | 固定链
七鳃鳗研究中心 | D区517房间 | 液氮 | 不燃 | 1 | 180 |  |  | 2012-12-01 | 勾萌 | 13942673656 | 固定链
七鳃鳗研究中心 | D区514房间 | 二氧化碳 | 不燃 | 2 | 40 | 大连化物所 | 84379176 | 2017-03-02 | 苏鹏 | 13644946728 | 固定链
七鳃鳗研究中心 | D区505房间 | 氧气 | 易燃 | 2 | 40 | 大连化物所 | 84379176 | 2017-03-02 | 韩英伦 | 15040548101 | 固定链
七鳃鳗研究中心 | D区212房间 | 二氧化碳 | 不燃 | 1 | 40 | 大连化物所 | 84379176 | 2016-03-02 | 孙峰 | 15524736025 | 固定链
七鳃鳗研究中心 | C区113房间 | 氮气 | 不燃 | 3 | 40 | 大连化物所 | 84379176 | 2012-12-01 | 韩英伦 | 15040548101 | 固定链
七鳃鳗研究中心 | D区412房间 | 二氧化碳 | 不燃 | 2 | 40 | 大连特殊气体公司 | 13704280224 | 2017-03-02 | 王浩 | 15524725660 | 固定链
七鳃鳗研究中心 | D区515房间 | 二氧化碳 | 不燃 | 4 | 40 | 大连特殊气体公司 | 13704280224 | 2017-03-02 | 逄越 | 15566884259 | 固定链
制药中心 | D区207房间 | 二氧化碳 | 不燃 | 1 | 40 | 大连特殊气体公司 | 13704280224 | 2015-03-02 | 李洪艳 | 15504118331 | 固定链
制药中心 | D区207房间 | 氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连特殊气体公司 | 13704280225 | 2015-03-02 | 李洪艳 | 15504118331 | 固定链
制药中心 | D区112房间 | 氮气 | 不燃 | 1 | 200 | 大连光辉气体有限公司 | 13704280224 | 2015-11-03 | 于波 | 13998690505 | 固定链
制药中心 | D区111房间 | 二氧化碳 | 不燃 | 2 | 40 | 大连光辉气体有限公司 | 13704280225 | 2018-04-24 | 于波 | 13998690506 | 固定链
制药中心 | D区111房间 | 氧气、二氧化碳混合气 | 易燃 | 2 | 40 | 大连光辉气体有限公司 | 13704280226 | 2018-04-05 | 于波 | 13998690507 | 固定链
制药中心 | D209 | 氮气 | 不燃 | 1 | 40 | 大连化物所 | 84379176 | 2017-04-20 | 董维兵 | 18624388003 | 固定链
制药中心 | D208 | 二氧化碳 | 不燃 | 2 | 40 | 大连特殊气体公司 | 13704280224 | 2018-05-15 | 董维兵 | 18624388003 | 固定链
备注： 1、填写气瓶性质栏，根据充装气体化学性质填写不燃、助燃、易燃、有毒。 2、填写“是否有效固定”栏目时，根据气瓶存放形式填写固定链、防爆柜、钢瓶柜、室外钢瓶间（砖混）、室外钢瓶间（铁板）、无。
Note on M3: 1、各种气瓶涂漆标志要正确，使用时必须直立放置，加以适当固定，防止倾倒。 2、气瓶应放置在通风良好的地方，防雨淋和日光曝晒，不应放置在焊割施工的钢板上及电流通过的导体上。 3、气瓶，尤其是瓶阀周围严禁沾有油脂等易燃物质；安装减压表时，要检查瓶阀和出气口内有无油脂等杂质。 4、气瓶严禁近火，乙炔瓶温不得超过40℃，液化气瓶温不得超过45℃，明火操作之间的距离大于10米，瓶阀带路不得漏气，严禁明火试漏。 5、确认“使用中”或“空”瓶状态。
Note on N3: 存有大量惰性气体或液氮、CO2的较小密闭空间，防止大量泄漏或蒸发导致缺氧，需加装氧气含量报警表
Note on O3: 向供应商索要——气瓶应定期在指定的单位进行检查，检测3年一次，表头至少6个月检测一次。
Note on P3: 瓶内气体不应全部用完，防止气体倒灌；不准将氧气代替空气或氧气作通风使用；气瓶装置的防爆紫铜片不准私自调换；气瓶用后要将气瓶阀关闭。

## 城环
实验室气瓶使用基本情况统计表
学院：地理学院 | [5 empty] | 2019年 6月 24 日
实验室名称 | 使用地点 | 气体种类 | 气体性质 | 气体数量 | 容积（L） | 供应商单位名称 | 供应商联系电话 | 购买日期 | 保管人 | 联系电话 | 是否有效固定 | 外观检查和状态卡 | 设置必要的气体报警装置 | 是否有钢瓶定期检验合格标识 | 及时关闭气阀
水环境实验室 | 田家炳楼107房间 | 氩气 | 不燃 | 1 | 40 | 光明特气公司 | 86694683 | 2012-11-06 | 刘玉国 | 82158453 | 固定架
水资源与环境学实验室 | 田家炳107房间 | 氧气 | 助燃 | 1 | 40 | 光明特气公司 | 86694683 | 2011-12-11 | 刘玉国 | 82158453 | 固定架
光释光实验室 | 实验楼816房间 | 氮气 | 不燃 | 2 | 40 | 光明特气公司 | 86694683 | 2017-10-09 | 刘剑刚 | 82158453 | 桌固定
光谱实验室 | 实验楼806房间 | 乙炔气 | 易燃 | 2 | 30 | 化物所 | 13592357665 | 2016-06-06 | 刘玉国 | 82158453 | 固定架
备注： 1、填写气瓶性质栏，根据充装气体化学性质填写不燃、助燃、易燃、有毒。 2、填写“是否有效固定”栏目时，根据气瓶存放形式填写固定链、防爆柜、钢瓶柜、室外钢瓶间（砖混）、室外钢瓶间（铁板）、无。
Note on M3: 1、各种气瓶涂漆标志要正确，使用时必须直立放置，加以适当固定，防止倾倒。 2、气瓶应放置在通风良好的地方，防雨淋和日光曝晒，不应放置在焊割施工的钢板上及电流通过的导体上。 3、气瓶，尤其是瓶阀周围严禁沾有油脂等易燃物质；安装减压表时，要检查瓶阀和出气口内有无油脂等杂质。 4、气瓶严禁近火，乙炔瓶温不得超过40℃，液化气瓶温不得超过45℃，明火操作之间的距离大于10米，瓶阀带路不得漏气，严禁明火试漏。 5、确认“使用中”或“空”瓶状态。
Note on N3: 存有大量惰性气体或液氮、CO2的较小密闭空间，防止大量泄漏或蒸发导致缺氧，需加装氧气含量报警表
Note on O3: 向供应商索要——气瓶应定期在指定的单位进行检查，检测3年一次，表头至少6个月检测一次。
Note on P3: 瓶内气体不应全部用完，防止气体倒灌；不准将氧气代替空气或氧气作通风使用；气瓶装置的防爆紫铜片不准私自调换；气瓶用后要将气瓶阀关闭。